## Sheet1
功能模块 | 功能 | 功能说明 | 外销版处理意见 | 本地连接 | 蓝牙连接
连接功能 | 本地连接 | 通过与设备建立本地连接，展示与设备相关的功能和信息，如查看设备状态、诊断控制等 | 有差异，需要新增连接蓝牙模块的场景 | √ | √
| 云端管理 | 通过网络连接，对已上云的项目或设备，提供快速查询和管理 | 暂不开放该功能。后期移植
点检参数 | 运行参数展示 | 通过连接设备，展示当前设备的运行数据 | 与内销一致，需要与外销确认要展示的参数范围 | √ | √
安装调试 | 本地解锁 | 专业工具通过本地连接与设备建立连接后，通过本地通讯发送解锁指令，对所连室外机进行解锁 | 外销外机无锁，不需要此功能。更改成内机锁定解除 | √ | √
| 安装参数设置 | 从本地获取当前设备的可配置列表，对内/外机设备进行安装参数设置 | 与内销一致 | √ | √
| 试运行 | 1.发起试运行，对室外机发送试运转命令，并获取设备运转状态（试运转中、未试运转中、试运转结束）。 2.获取试运行报告，对已完成试运行的设备查看，下载试运行报告 | 与内销一致 | √ | √
| 功能参数设置 | 从本地获取当前设备的可配置列表，对内/外机设备进行高级功能设置 | 与内销一致，设置项可部分调整 | √ | √
售后维修 | 故障智能解析 | 1.基于SN从云端获取该设备最近48小时的历史故障故 2.解析当前（故障代码名称、故障含义、原因分析） | 当前故障的展示形式一致，历史故障有差异，有线连接无历史故障。历史故障数据来源变成蓝牙模块 | √ | √
| 售后换板 | 将APP中SN附属参数配置，导入新主板，完成新旧主板间的机型信息迁移。 | 与内销一致 | √ | √
| 程序升级 | 从云端获取程序，对内机、外机进行单台 /多台升级。 | 与内销一致 | √ | ×
智能检测 | 通讯检测 | 通过模拟内机，外机，与设备进行通讯，辅助排查设备的通讯情况。 | 与内销一致 | √ | ×
| 水泵检测 | 通过控制运行模式，对水泵实现开关，输出水泵诊断结果。 | 与内销一致 | √ | ×
| 电子膨胀阀检测 | 通过控制电子膨胀阀全开/全关，观察温度值变化，辅助判断。 | 与内销一致 | √ | ×
| 协议检测 | 识别V4+系统中不能被i管家集控的老内机。 | 外销无旧改场景，不需要此功能。 | √ | ×
| 系统能力分析 | 从本地发起诊断命令，结合历史数据及实时数据，输出系统制冷制热能力的可能原因。 | 可以改成本地的诊断，简单诊断是否有某些影响能力输出的设置。例如开了MPC,静音模式，限电模式，是否超配………..即借鉴诊断软件。 陈志坚：要直接展示限频原因 | √ | ×
| 冷媒检测与充注 | 1.对系统发起冷媒量诊断，输出冷媒量结果 2.对少冷媒的设备实现冷媒自动充注。 | 与内销一致，仅对部分人开放 | √ | ×

## 其他功能需求
1.能否去能辅助判断压缩机坏了还是模块板坏了？
2.点检参数能否标记异常值（最好给出正常值的范围）
3.能否不上电的情况进行售后换板(经销商给用户的寄主板前会先把参数写好，然后再寄过去，强电操作不安全）